设备购置功能需求

申购科室： 检验科              签名：	日期：

| 项目名称 | 阴道分泌物分析仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 (万元) |  | 数量 (台) | 1台 | 预算总金额（万元） |  |
| 主要功能要求： - 1、机器使用寿命8年或以上 - 2、有形成分综合识别与计数准确性≥95% - 3、检测速度≥120标本/小时，发出综合报告。. - 4、检测项目： - 4.1干化学项目：包括pH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、凝固酶等。 - 4.2有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分。 - 5、标本前处理：标本前处理过程自动化、标准化。 - 6、显微镜：具备20倍及40倍高低双物镜，自动切换。 - 7、数据存储量≥100万个 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性， 可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。)