设备购置功能需求

申购科室： 中医科、 康复科   签名：	       日期：2025.5.26

| 项目名称 | 三折病床及配套床头柜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 (万元) |  | 数量 (台) | 25 | 预算总金额（万元） |  |
| 主要功能要求： - 三折病床（含有床头柜，床垫，输液架，餐桌板等） - 病床：尺寸2080mmX900mmX500mm(±20mm),病床上需有4个输液架插孔，至少一个不锈钢输液架。床两边需有可升降安全护栏。 - 床头柜：尺寸480mmX480mmX760mm(±20mm)需有放水壶架一体式柜子。柜子四周需平滑，不能有尖角。柜子里面有隔板分开。 - 床垫：标准医用床垫，透气性好。床垫规格,功能，尺寸和病床配套。布料采取防水布。 - 餐桌板:可伸缩餐桌板。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 病床 |  |  | 25 | 张 |
| 2 | 床头柜 |  |  | 25 | 个 |
| 3 | 不锈钢输液架 |  |  | 25 | 个 |
| 4 | 伸缩餐桌板 |  |  | 25 | 个 |
| 5 | 其他的辅助功能架 |  |  | 25 | 个 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性， 可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。)