- 附件1

设备购置功能需求

申购科室： 胸痛中心          签名：	日期：2025-7-27

| 项目名称 | 便携式多参数监护仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 (万元) |  | 数量 (台) | 1 | 预算总金额（万元） |  |
| 主要功能要求 1.基本要求:适用于对成人的监护，含sT段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证。 2.标准配置:5导心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温、≥4.3英寸LED背光彩色触摸屏、防刮花设计，内置锂电池。 3.选配:急救监护专用包、外置锂电池监护仪硬件结构: 便携式一体化监护仪，固定式提手，外部接口包括RJ45网口、直流电接口、多功能接口、地线接口。 4.监测参数: 标准配置:：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温 支持3/5/12导心电测量，具有心律失常分析、起搏分析功能，共模Yz比≥105dB心电 血氧:： 可配置PI灌注指数功能 无创血压 :具有辅助静脉穿刺功能、24小时动态血压分析功能 5.设备的生产日期在近一年之内 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 急救监护专用包 |  |  |  |  |
| 2 | 心电导联线 |  |  |  |  |
| 3 | 血氧探头 |  |  |  |  |
| 4 | 呼吸检测配件 |  |  |  |  |
| 5 | 体温计 |  |  |  |  |
| 6 | 无创血压检测配件 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性， 可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。)