设备购置功能需求
申购科室： 检验科          签名：吴春芳
日期：2025年12月24日
	项目名称
	医用超低温保存箱

	预算单价 (万元)
	
	数量 (台)
	1
	预算总金额（万元）
	

	主要功能要求：

1. 温度范围：-80℃或以下，温度波动小，均匀性好。

2. 容积：建议 ≥ 400升，满足三年内唐氏筛查标本存储需求（按一年筛查量1200份预估）。

3. 温度监控与报警：具备数字温度显示、实时监控、高低温报警、断电报警功能，支持远程报警（短信/APP）。

4. 安全性：具备密码保护、门锁、温度记录导出功能，符合生物样本保存规范。

5. 节能与稳定性：高效压缩机，低噪音，适合实验室长期运行。

6. 备用电源：建议配置电池备份或外接UPS，确保短暂断电时温度不超标。

7. 售后服务：包含安装、培训、定期维护及紧急维修响应。

8.设备生产日期在近半年之内。


	配置清单：

	序 号
	名   称
	数量
	单位

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性， 可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。)
